#### SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY

ul. Jasińskiego 15

37-700 PRZEMYŚL

tel. 016 678 30 38, 016 678 30 39,

tel./fax: 016-678 89 45

NIP: 795-20-71-181

REGON: 000292681

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

## Z A T W I E R D Z A M

## DYREKTOR

## ZAKŁADU OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO

mgr inż. Stanisław Jureczko

Przemyśl, dnia 16.04.2007 r.

SPIS TREŚCI :

1.	Nazwa oraz adres Zamawiającego	4

2.	Tryb udzielenia zamówienia	4

3.	Opis przedmiotu zamówienia	4

4.	Termin wykonania zamówienia	4

5.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków	4

6.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w postępowaniu	5

7.	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,  a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  z Wykonawcami	6

8.	Wymagania dotyczące wadium	6

9.	Termin związania ofertą	6

10.	Opis sposobu przygotowywania ofert	7

11.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	7

12.	Opis sposobu obliczenia ceny	8

13.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert	8

14.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	9

15.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	9

16.	Ogólne warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego	9

17.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia	9

18.	Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych	10

19.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających	10

20.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim, muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie	10

21.	Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną	10

22.	Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą	10

23.	Informacje, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną	10

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy	11

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy	12

Załącznik nr 3/1 - Formularz cenowy	1

Załącznik nr 3/2 - Formularz cenowy	2

Załącznik nr 3/3 - Formularz cenowy	3

Załącznik nr 3/4 - Formularz cenowy	5

Załącznik nr 3/5 - Formularz cenowy	7

Załącznik nr 4 - Wzór - projekt umowy	8

WARUNKI NA JAKICH BĘDZIE PROWADZONE POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 15

tel. (0-16) 678 30 38, 678 30 39,

tel./fax: (0-16) 678 89 45

NIP: 795-20-71-181

REGON: 000292681

Godziny urzędowania : 700 - 1430.

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art.10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - zwaną w dalszej części „ustawą”).

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego – wg podziału na następujące zadania:

Zadanie 1: Parapodium statyczne CPV 33.15.51.00,

Zadanie 2: Sonda prysznicowa do lasera biostymulacyjnego TERAPUS CPV 33.15.50.00,

Zadanie 3: Pionizator z podnośnikiem CPV 33.15.51.00,

Zadanie 4: Bieżnia rehabilitacyjna elektryczna CPV 33.15.51.00,

Zadanie 5: Wózek do przewożenia zwłok CPV 33.19.00.00,

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają zał. nr 3/1 - 3/5 do SIWZ - odrębne dla każdego zadania.

  - Sprzęt będący przedmiotem zamówienia winien posiadać certyfikaty bezpieczeństwa oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.

  - Wymagany okres gwarancji – minimum 2 lata od daty sprzedaży – dostawy

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony sprzęt do Zakładu – w bezpiecznym opakowaniu - na własny koszt.

  - Warunki zapłaty  – przelew w terminie 14 dni od daty sprzedaży i dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego.

- Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia – 12 czerwiec 2007r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne każdy Wykonawca składa oświadczenie, że spełnia następujące warunki:

  - Warunki potwierdzające prawo do ubiegania się o zamówienie publiczne:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z uwagi 
na okoliczności wskazane przepisami art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1.

  - Warunki potwierdzające zdolność do wykonania przedmiotowego zamówienia:

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - Oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej, z własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy. Brak podpisu osoby upoważnionej oznaczać będzie nieważność oświadczenia.

  - Inne informacje, dokumenty i oświadczenia dotyczące sytuacji Wykonawcy i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu:

  - złoży ofertę zgodną z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy,

  - akceptuje warunki umowne załączone do SIWZ,

  - posiada aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego sprzętu do obrotu i używania w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93 poz.896 z późn. zm.),

  - W celu potwierdzenia, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełnia stawiane warunki, musi przedstawić oświadczenie pisemne i dokumenty wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia lub nie spełnia.

  - Ocena stopnia spełniania warunków odbywać się będzie na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Muszą one być zgodne z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym (aktualne) pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wszyscy Wykonawcy muszą przedstawić w swojej ofercie następujące oświadczenia i dokumenty:

  - Oświadczenie pisemne o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. pkt. 1-4 ustawy według wzoru stanowiącego zał. nr 1.

  - Ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Formularz cenowy – odrębny dla każdego zadania , według wzorów stanowiących zał. nr 3/1 - 3/5 – ze szczegółowym opisem technicznym, nazwą handlową oferowanego sprzętu, nazwą jego producenta oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dopuszczenie go do obrotu i używania.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z powyższych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, kto jest osobą uprawnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy.

  - Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, 
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z Wykonawcami

  - W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie potwierdzona wydrukiem odbioru „OK”.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anna Jaroczyńska – Z-ca Dyrektora tel. (016) 678 30 38 .

- Wymagania dotyczące wadium

W prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

- Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert

  - Ofertę należy przygotować i złożyć w formie pisemnej w języku polskim z wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do oferty należy dołączyć formularz cenowy - odrębny dla każdego zadania - wg wzoru stanowiącego zał. nr 3/1 - 3/5 . ze szczegółowym opisem technicznym, nazwą handlową oferowanego sprzętu, nazwą jego producenta oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dopuszczenie go do obrotu i używania (wszystkie posiadane certyfikaty i dokumenty dopuszczające).

  - Każda kartka oferty i załączników powinna być ponumerowana kolejnym numerem (zalecana numeracja ciągła wszystkich dokumentów od pierwszej do ostatniej kartki - strony) .

  - Treść oferty oraz dołączone do oferty dokumenty i oświadczenia muszą być czytelne oraz nazwane w sposób jednoznaczny wykluczający możliwość pomyłki lub dowolnej interpretacji oraz posiadać datę pewną. Do oferty mogą być dołączone w formie pisemnej tylko dokumenty i oświadczenia dokładnie takie jak są wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Oferta i dołączone do niej dokumenty oraz oświadczenia i dokonane zmiany (poprawki) w ofercie muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisywania i składania ofert. W razie podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym - należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo zgodnie z art. 78, art. 98 i art. 99 Kodeksu cywilnego.

  - Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o zmianę lub wycofanie złożonej oferty.

  - W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołączy kserokopię wymaganego dokumentu, zgodność kserokopii z oryginałem musi być potwierdzona przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Kserokopię należy opisać następująco „Za zgodność z oryginałem”.

  - Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę na jedno, dwa lub więcej zadań stanowiących przedmiot postępowania przetargowego.

  - Ofertę należy złożyć w jednej trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego oraz opatrzyć napisem: „Oferta na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego”. Opakowanie winno być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Treść oferty musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawy co do sposobu jej przygotowania oraz warunków realizacji zamówienia, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania lub odrzucenia oferty.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemyślu (parter) przy ul. Jasińskiego 15, 37-700 Przemyśl do godz. 900 do 30.04.2007 r. - osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

  - W razie przesyłania oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, Zamawiający jako termin złożenia oferty uzna termin otrzymania oferty (przesyłki). Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w sekretariacie.

  - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - Publiczne otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 30.04.2007 r. o godz. 1000 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Przemyślu przy ul. Jasińskiego 15 – stołówka.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - Cenę oferty (odrębną dla każdego zadania) należy obliczyć z wykorzystaniem załączonych wzorów formularza cenowego (zał. nr 3/1 -3/5), który obejmuje:

- cenę jednostkową netto

- podatek od towarów i usług /VAT/ - w wyrażeniu procentowym i kwotowym od ceny jednostkowej

- cenę jednostkową brutto

- cena oferty netto - wynikająca z iloczynu ceny jednostkowej netto i planowanej wielkości zamówienia

- cena oferty brutto - wynikająca z iloczynu ceny jednostkowej brutto i planowanej wielkości zamówienia

Każda pozycja formularza cenowego musi być odpowiednio wypełniona w sposób nie budzący wątpliwości.

  - Tak obliczoną cenę przedstawiającą wartość brutto dostawy odrębnie dla każdego zadania należy przenieść do formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 2.

  - Podana w ofercie cena netto i brutto jest ostateczna i nie podlega negocjacjom.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

  - Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdego zadania. Jako jedyne (100%) kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się cenę ofertową brutto przedstawioną w formularzu ofertowym za przedmiot zamówienia (zadanie). Cena ofertowa obliczona na podstawie formularza cenowego stanowiącego zał. nr 3/1 – 3.5 zgodnie z pkt. 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. sposobu obliczenia ceny oferty nie może być zmieniona.

  - Oferta zawierająca najniższą cenę ofertową brutto przedstawioną w formularzu ofertowym - odrębnie dla każdego zadania - będzie miała przyznaną maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania. Pozostałym ofertom przyznanych będzie odpowiednio mniej punktów.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom , którzy zaoferują najniższą cenę realizacji zamówienia w każdym z zadań częściowych, przy spełnieniu wszystkich innych warunków określonych w prowadzonym postępowaniu.

  - W przypadku złożenia 2 lub więcej ofert o tej samej cenie na to samo zadanie za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najdłuższym oferowanym okresie gwarancji .

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferta będzie odpowiadać zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz będzie przedstawiała najniższą cenę realizacji zamówienia w każdym z zadań częściowych .

  - Zawarcie umowy w 2 egz. nastąpi po wyborze oferty w terminie nie krótszym 
niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak 
niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Po wyborze oferty, a najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu :

- osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia do bieżących kontaktów 
z Zamawiającym;

- wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia pieniężne należne Wykonawcy.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się 
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W przedmiotowym zamówieniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Ogólne warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Załącznikiem do specyfikacji jest projekt umowy w wersji opracowanej 
przez Zamawiającego, z którą każdy Wykonawca powinien się zapoznać akceptując jej treść lub zwrócić się pisemnie lub faksem do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy o ewentualne wyjaśnienia.

  - Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako oferta z najniższą ceną, zawarł z nim umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

  - Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

  - Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

  - Protest można wnieść w terminach określonych w art. 180.

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych w podziale na pięć odrębnych zadań :

Zadanie 1: Parapodium statyczne

Zadanie 2: Sonda prysznicowa do lasera biostymulacyjnego TERAPUS ,

Zadanie 3: Pionizator z podnośnikiem ,

Zadanie 4: Bieżnia rehabilitacyjna elektryczna ,

Zadanie 5: Wózek do przewożenia zwłok ,

szczegółowo określonych w załącznikach 3/1 - 3/5

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniającego polegającego na rozszerzeniu dostawy do wysokości 20 % zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawa zamówień publicznych.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim, muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

W prowadzonym postępowaniu nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.

- Informacje, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

DYREKTOR ZOL

mgr inż. Stanisław Jureczko

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

Nazwa firmy .............................................................................................................................. Adres ......................................................................................................................................... Telefon ................................. Faks ........................................ REGON ............................ NIP .................................... Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ....................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ Rodzaj pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy:......................................................... ....................................................................................................................................................

Niniejszym, oświadczam, że Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Wykonawca ……..........................................................................………………………………: - Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przyjmuje je bez zastrzeżeń. Miejscowość, .............................................. data, podpis............................................ (Wykonawca)

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

.....................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO–LECZNICZY W PRZEMYŚLU

ul. Jasińskiego 15

37-700 Przemyśl

OFERTA

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego   w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Przemyślu (nr sprawy ZP/5/2007), oświadczamy, że:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfi-kacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie dotyczącym realizacji zadania:

| Zadanie | Nazwa sprzętu | CPV | Zamawiane Ilości [szt.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa parapodium statycznego | 33.15.51.00, | 1 |
| 2. | Dostawa sondy prysznicowej do lasera biostymulacyjnego TERAPUS | 33.15.50.00 | 1 |
| 3. | Dostawa pionizatora z podnośnikiem | 33.15.51.00 | 2 |
| 4. | Dostawa bieżni rehabilitacyjnej elektrycznej | 33.15.51.00 | 1 |
| 5. | Dostawa wózka do przewożenia zwłok | 33.19.00.00 | 1 |

(* skreślić zadania których oferta nie dotyczy)

w cenach przedstawionych w Formularzu cenowym - zał. 3/1 , zał. 3/2, zał. 3/3 , zał. 3/4 zał. 3/5 (niepotrzebne skreślić ) za wynagrodzeniem :

Zadanie 1.

- Brutto: .........................................zł ,

- słownie: ....................................................................................................................zł.

- netto: .........................................zł ,

- słownie: ....................................................................................................................zł. Zadanie 2.

- Brutto: .........................................zł ,

- słownie: ....................................................................................................................zł.

- netto: .........................................zł ,

- słownie: ....................................................................................................................zł.

Zadanie 3.

- Brutto: .........................................zł ,

- słownie: ....................................................................................................................zł.

- netto: .........................................zł ,

- słownie: ....................................................................................................................zł. Zadanie 4.

- Brutto: .........................................zł ,

- słownie: ....................................................................................................................zł.

- netto: .........................................zł ,

- słownie: ....................................................................................................................zł.

Zadanie 5.

- Brutto: .........................................zł ,

- słownie: ....................................................................................................................zł.

- netto: .........................................zł ,

- słownie: ....................................................................................................................zł.

(* skreślić zadania których oferta nie dotyczy)

- Zamówienie zrealizujemy w wymaganym przez Zamawiającego terminie – do dnia........

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Wyrażamy gotowość przystąpienia do zgodnej z nią realizacji zamówienia.

- Projekt umowy, stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w warunkach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, tj. przez okres 30 dni.

- Ponadto oświadczamy, że:

- Udzielamy gwarancji na oferowany sprzęt na warunkach określonych w załączniku nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 do niniejszej oferty. (* skreślić nr zał. których oferta nie dotyczy)

- oferowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów.

- osobą, odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy jest .................................................................. (tel. 0-….-…..-....-....)

- wyrażamy zgodę na 14 dniowy termin płatności faktury.

- Oferta wraz z zał. zawiera ........................... ponumerowanych stron (kart).

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297k.k.).

| ............................................... | ............................................... |
| --- | --- |
| (Miejscowość i data) | Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy |

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1. Oświadczenie wykonawcy /art. 22 ust.1 ustawy/.

2. Formularz cenowy - zał. nr 3/1, zał. nr 3/2, zał. nr 3/3, zał. nr 3/4, zał. nr 3/5 (niepotrzebne skreślić)   .

3. ......................................................................................................................................................

4. ......................................................................................................................................................

5. ......................................................................................................................................................

6. ......................................................................................................................................................

7. ......................................................................................................................................................

8. ......................................................................................................................................................

9. ......................................................................................................................................................

11. ....................................................................................................................................................

12. ....................................................................................................................................................

13. ....................................................................................................................................................

14. ....................................................................................................................................................

15. ....................................................................................................................................................

16. ....................................................................................................................................................

17. ....................................................................................................................................................

18. ....................................................................................................................................................

19. ....................................................................................................................................................

20. ....................................................................................................................................................

Załącznik nr 3/1 - Formularz cenowy

Nazwa i adres oferenta

(pieczątka)

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawiamy ofertę cenową na realizację zadania nr 1: Dostawa parapodium statycznego o nazwie handlowej /typ ....................................................... .........................., produkowanej przez ................................................................................ ......................................................... o następujących parametrach technicznych :

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Oferowane parametry i warunki |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wzrost użytkownika 150 – 180 cm |  |
| 2. | Dopuszczalne obciążenie - 120 kg (waga użytkownika ) |  |
| 3. | Wyposażenie : - Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce - Stabilizatory stóp - Stabilizatory goleniowo – kolanowe - Obejma biodrowa z pasem biodrowym - Obejma piersiowa z pasem piersiowym - Podpórki pod pachy (2 szt.) - stolik manipulacyjny |  |
| 4. | Rok produkcji 2007 lub II półrocze 2006 |  |
| 5. | Gwarancja minimum 2 lata |  |
| 6. | Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii, po którym wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze– 7 dni |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

w cenie :

| LP. | ##### NAZWA ##### ASORTYMENTU | ZAMAWIANA ILOŚĆ szt. | CENA NETTO ZA JEDN. | VAT (%) KWOTA | CENA BRUTTO ZA JEDN. | WARTOŚĆ ZAM. NETTO | WARTOŚĆ ZAM. BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Parapodium statyczne | 1 szt |  |  |  |  |  |

Podana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z podatkiem VAT, kosztami transportu , kosztami opakowań.

Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania – w załączeniu przedstawiamy kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, itp.

| ............................................... | ............................................... |
| --- | --- |
| (Miejscowość i data) | Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy |

Załącznik nr 3/2 - Formularz cenowy

Nazwa i adres oferenta

(pieczątka)

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawiamy ofertę cenową na realizację zadania nr 2: Dostawa sondy prysznicowej do lasera biostymulacyjnego TERAPUS o nazwie handlowej /typ ............................................... produkowanej przez ............................................................ ...............................................................

o następujących parametrach technicznych :

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Oferowane parametry i warunki |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sonda prysznicowa współpracująca z posiadanym przez Zakład laserem biostymulacyjnym TERAPUS rok prod.2001 |  |
| 2. | Sonda powierzchniowa R/IR |  |
| 3. | 2 rodzaje światła w jednej sondzie : - światło czerwone 650 nm (praca ciągła) - światło podczerwone 830 nm (praca ciągła/impulsowa) |  |
| 4 | pole zabiegu ok. 40 cm kw. |  |
| 5. | Rok produkcji 2007 |  |
| 5. | Gwarancja minimum 2 lata |  |
| 6. | Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii, po którym wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze– 7 dni |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

w cenie :

| LP. | ##### NAZWA ##### ASORTYMENTU | ZAMAWIANA ILOŚĆ | CENA NETTO ZA JEDN. | VAT (%) KWOTA | CENA BRUTTO ZA JEDN. | WARTOŚĆ ZAM. NETTO | WARTOŚĆ ZAM. BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Sonda prysznicowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Podana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z podatkiem VAT, kosztami transportu , kosztami opakowań.

Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania – w załączeniu przedstawiamy kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, itp.

| ............................................... | ............................................... |
| --- | --- |
| (Miejscowość i data) | Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy |

Załącznik nr 3/3 - Formularz cenowy

Nazwa i adres oferenta

(pieczątka)

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawiamy ofertę cenową na realizację zadania nr 3: Dostawa pionizatora z podnośnikiem (2 funkcje w jednym) o nazwie handlowej /typ ................. ................................................................., produkowanej przez .........................................  .............................................................., o następujących parametrach technicznych :

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Oferowane parametry i warunki |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Pionizator i podnośnik w jednym urządzeniu (2 funkcje): łatwy w obsłudze - możliwość zmiany przeznaczenia urządzenia bez użycia narzędzi (wymiana ramienia) |  |
| 2. | Sterowanie elektroniczne (pilot) z możliwoś-cią ręcznej obsługi podnośnika |  |
| 3, | Zasilanie akumulatorowe |  |
| 4. | Ładowarka do akumulatorów |  |
| 5. | Opuszczanie awaryjne - mechaniczne |  |
| 6. | 4 koła jezdne (co najmniej dwa z blokadą) umożliwiające przemieszczanie się z pacjentem w pozycji siedzącej lub stojącej (z użyciem pasa pionizującego), możliwość regulacji szerokości podstawy jezdnej, podnóżek z wyściełaną podporą podudzia |  |
| 7. | Funkcja podnośnika – możliwość podnoszenia osoby z pozycji siedzącej jak i leżącej , wysokość podnoszenia min. 43 do 132,5 cm, |  |
| 8. | 2 wymiennie rodzaje siedziska podnośnika: z materiału nylonowego i siatki PCV do kąpieli |  |
| 9. | Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo |  |
| 10.. | Dopuszczalne obciążenie - 150 kg (+/- 5 %) |  |
| 11. | Rok produkcji 2007 lub II półrocze 2006 |  |
| 12. | Gwarancja minimum 2 lata |  |
| 13. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki nie dłuższy niż 48 godzin |  |
| 14. | Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii, po którym wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze– 7 dni |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

w cenie :

| LP. | ##### NAZWA ##### ASORTYMENTU | ZAMAWIANA ILOŚĆ szt. | CENA NETTO ZA JEDN. | VAT (%) KWOTA | CENA BRUTTO ZA JEDN. | WARTOŚĆ ZAM. NETTO | WARTOŚĆ ZAM. BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Pionizator z podnośnikiem | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| ### ŁĄCZNA CENA OFERTY |  |  |  |  |  |  |  |

Podana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z podatkiem VAT, kosztami transportu , kosztami opakowań.

Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania – w załączeniu przedstawiamy kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, itp.

| ............................................... | ............................................... |
| --- | --- |
| (Miejscowość i data) | Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy |

Załącznik nr 3/4 - Formularz cenowy

Nazwa i adres oferenta

(pieczątka)

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawiamy ofertę cenową na realizację zadania nr 4: Dostawa bieżni rehabilitacyjnej o nazwie handlowej /typ ...................................................................... produkowanej przez .........................................................................................................

o następujących parametrach technicznych :

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Oferowane parametry i warunki |
| --- | --- | --- |
| 1. | Silnik o mocy 3 KM |  |
| 2. | Elektrycznie lub hydraulicznie regulowany kąt nachylenia – do 12 % |  |
| 3. | Automatyczny wybór prędkości - zakres regulacji 1- 18 km/h |  |
| 4 | Komputer monitorujący parametry : - czasu - tętna - prędkości - dystansu - wydatku energetycznego |  |
| 5. | Minimum 5 programów treningowych + jeden sterowany tętnem |  |
| 6. | System tłumienia drgań bieżni |  |
| 7. | Powierzchnia bieżni min. 133 x 46 cm |  |
| 8. | Dopuszczalne obciążenie 125 kg |  |
| 9. | Awaryjny system bezpieczeństwa |  |
| 10. | Rolki (kółka) transportowe |  |
| 11. | Wbudowane wiatraki chłodzące |  |
| 12. | Rok produkcji 2007 lub II półrocze 2006 |  |
| 13. | Gwarancja minimum 2 lata |  |
| 14. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki nie dłuższy niż 48 godzin |  |
| 15. | Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii, po którym wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze– 7 dni |  |
| 16. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

w cenie :

| LP. | ##### NAZWA ##### ASORTYMENTU | ZAMAWIANA ILOŚĆ | CENA NETTO ZA JEDN. | VAT (%) KWOTA | CENA BRUTTO ZA JEDN. | WARTOŚĆ ZAM. NETTO | WARTOŚĆ ZAM. BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Bieżnia rehabilitacyjna elektryczna | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Podana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z podatkiem VAT, kosztami transportu , kosztami opakowań.

Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania – w załączeniu przedstawiamy kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, itp.

| ............................................... | ............................................... |
| --- | --- |
| (Miejscowość i data) | Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy |

Załącznik nr 3/5 - Formularz cenowy

Nazwa i adres oferenta

(pieczątka)

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawiamy ofertę cenową na realizację zadania nr 5: Dostawa wózka do przewożenia zwłok o nazwie handlowej /typ ............................................... ............................... produkowanego przez .................................................................... ................................................ o następujących parametrach technicznych :

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Oferowane parametry i warunki |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita : 700 mm (+/- 50mm) |  |
| 2. | Długość całkowita :2000 mm (+/- 50mm) |  |
| 3. | Wysokość całkowita regulowana: od 600mm do 850 mm (+/- 50mm): |  |
| 4 | Konstrukcja metalowa pokryta lakierem proszkowym |  |
| 5. | Regulacja wysokości za pomocą mechanizmu śrubowego |  |
| 6. | Zdejmowane leże służące jako nosze |  |
| 7. | Przykrycie wózka |  |
| 8. | Całość na 4 kołach jezdnych, w tym co najmniej dwa z blokadą |  |
| 9. | Odporność na środki dezynfekcyjne |  |
| 10. | Rok produkcji 2007 |  |
| 11. | Gwarancja minimum 2 lata |  |
| 12. | Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii, po którym wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze– 7 dni |  |
| 13. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

w cenie :

| LP. | ##### NAZWA ##### ASORTYMENTU | ZAMAWIANA ILOŚĆ | CENA NETTO ZA JEDN. | VAT (%) KWOTA | CENA BRUTTO ZA JEDN. | WARTOŚĆ ZAM. NETTO | WARTOŚĆ ZAM. BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wózek do przewożenia zwłok | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Podana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z podatkiem VAT, kosztami transportu , kosztami opakowań.

Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania – w załączeniu przedstawiamy kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, itp.

| ............................................... | ............................................... |
| --- | --- |
| (Miejscowość i data) | Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy |

Załącznik nr 4 - Wzór - projekt umowy

UMOWA DOSTAWY

zawarta w dniu …………….. w Przemyślu pomiędzy:

Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym z siedzibą w Przemyślu, ul. Jasińskiego 15, 
Nr NIP 795-20-71-181, REGON 000292681, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działają :

- Dyrektor                      – mgr inż. Stanisław Jureczko,

- Główny Księgowy     – mgr Alina Gemra - Rawska

a

................................................................................. z siedzibą w ………………, ul. ………………, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru ................................................................., Nr Regon ………………, nr NIP ………………, w imieniu którego działają:

- .................................................................................................

- .................................................................................................

następującej treści:

§ 1

Niniejszą umowę strony zawierają w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia ..................... w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemyślu .

§ 2

Przedmiotem umowy jest dostawa ...................................................................................... w cenach jednostkowych, ilościach i asortymencie określonym w złożonej ofercie przetargowej, stanowiącej integralną część umowy (zał.nr.1).

(* uwaga: przedmiot umowy dostawy – odrębnie każde zadanie lub wszystkie zadania – w zależności od wyboru najkorzystniejszej oferty)

§ 3

1. Termin realizacji umowy ustala się na ..............................................

2. Dostawa zamówionego sprzętu medycznego / rehabilitacyjnego - w  bezpiecznym opakowaniu - nastąpi na koszt Wykonawcy Zamówienia - Dostawcy  .

3. Do sprzętu zostaną dołączone stosowne certyfikaty .

§ 4

### Wykonawca (dostawca) udziela kupującemu gwarancji na dostarczony sprzęt medyczny / rehabilitacyjny wymieniony w § 2 niniejszej umowy na okres ...........................................od dnia sprzedaży – dostawy na warunkach określonych w załączniku nr ............. do oferty.

§ 5

1. Zamawiający zapłaci za dostarczony sprzęt cenę brutto zgodną z przedstawioną ofertą cenową -  w  wysokości  :

...............................................................................- .............zł  brutto za 1 szt.

Razem wartość dostawy brutto :                           .........................................zł

słownie : ............................................................................................................

2. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie ........................dni od daty sprzedaży i dostarczenia sprzętu do Zamawiającego - na rachunek bankowy Wykonawcy w .................................................................... nr .................................................................

§ 6

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego .

§ 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

§ 8

Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach : 1 egz. - dla Wykonawcy - Dostawcy i 1 egz. - dla Zamawiającego.

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |