Przemyśl, 16.10.2008r.

# Modyfikacja treści SIWZ na dostawę  sprzętu rehabilitacyjnego

do ZOL w Przemyślu (nr ZP/7/2008)

W związku z zauważonym przez Zamawiającego mylnym wpisem wymaganych parametrów i warunków realizacji zadania nr 4 : Dostawa podwieszek do urządzenia do ćwiczeń UGUL określonych w załączniku nr 3/4- Formularz cenowy poz.21 (str. 20 specyfikacji) wprowadza się następujące zmiany w w/w załączniku:

skreśla się dotychczasowy zapis poz.21:

Ciężarek miękki 4,0 kg –30 szt.

i wprowadza się następujący zapis :

esik metalowy – 30 szt.

Równocześnie Zamawiający wyjaśnia się, że zapis w tabeli cenowej 21 szt. dotyczy  21 pozycji różnego rodzaju osprzętu.

Załączamy nowy druk Załącznika nr 3/4- Formularz cenowy

Z-CA DYREKTORA ZOL

mgr Anna Jaroczyńska

Załącznik nr 3/4 - Formularz cenowy

Nazwa i adres oferenta

(pieczątka)

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawiamy ofertę cenową na realizację zadania nr 4: Dostawa zestawu podwieszek do urządzenia do ćwiczeń UGUL o następujących parametrach technicznych :

| Lp | Wymagane parametry i warunki | Oferowane parametry i warunki |
| --- | --- | --- |
| 1. 1 | Zestaw podwieszek do UGUL-a 1. Linka długość 1600mm - 8 szt. 2. Linka długość 960mm - 2 szt., 3. Linka długość 2450mm - 1 szt. 4. Linka długość 5720mm -1 szt. 5. Linka długość 37500mm - 2 szt. 6. Podwieszka ud i ramion 145x540 - 4 szt. 7. Podwieszka ud i ramion 145x540 - 4 szt. 8. Podwieszka pod miednicę 230x750 - 1 szt. 9. Podwieszka klatki piersiowej 230x700/100 - 1 szt. 10. Podwieszka pod głowę 170x540 - 1 szt. 11. Podwieszka stóp 75x570 - 2 szt. 12. Podwieszka dwustanowa - 2 szt. 13. Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny - 1 szt. 14. Kamaszek - 1 szt. 15. Ciężarek miękki 0,5kg - 2 szt. 16. Ciężarek miękki 1,0kg - 2 szt. 17. Ciężarek miękki 1,5kg - 2 szt. 18. Ciężarek miękki 2,0kg - 2 szt. 19. Ciężarek miękki 2,5kg - 2 szt. 20. Ciężarek miękki 3,0kg - 1 szt. 21. Esik metalowy - 30szt. |  |
| 2. | Gwarancja minimum 2 lata |  |
| 3.. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

w cenie :

| LP. | ##### NAZWA SPRZĘTU | ZAMAWIANA ILOŚĆ | CENA NETTO ZA JEDN. | VAT (%) KWOTA | CENA BRUTTO ZA JEDN. | WARTOŚĆ ZAM. NETTO | WARTOŚĆ ZAM. BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw podwieszek do UGUL-a | 1 kpl. 21 poz.. |  |  |  |  |  |

Podana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z podatkiem VAT, kosztami transportu , kosztami opakowań.

Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania – w załączeniu przedstawiamy kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, itp.

| ............................................... | ............................................... |
| --- | --- |
| (Miejscowość i data) | Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy |