## Załącznik 2.2
Załącznik nr.2
Część II. Wyroby medyczne
| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4x6) | VAT% | cena jednostowa brutto | Wartość brutto (4x9)
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10-
| 1 | Antybakteryjna gąbka opatrunkowa impregnowana 0,2% roztworem poliheksametylenu biganidu (PHMB) do drenów i cewników dożylnych 10cm x 10cm (+/- 0,5 cm) płatek 6-warstw á 2szt / Karton zbiorczy 600 szt. | SZT | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 2 | Antybakteryjna gąbka opatrunkowa impregnowana 0,2% roztworem poliheksametylenu biganidu (PHMB) do drenów i cewników dożylnych 5cm x 5cm (+/- 0,5 cm) płatek 6-warstw á 2szt / Karton zbiorczy 1400 szt. | SZT | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 3 | Bakteriobójczy opatrunek piankowy hydrofoliowy składajacy się z warstwy poliuretanowej, impregnowany 0,5% roztworem poliheksametylenu biganidu (PHMB) rozmiar 10cm x 10cm (+/- 0,5 cm) /Opakowanie 50 szt . | SZT | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4 | Cewnik Foley'a dwudrożny, 100% silikon. Wykonany z miękkiego i elastycznego silikonu. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach. Balon o pojemności 5-10ml. Pakowanie: 1 sztuka/podwójne – wewnętrzne folia, zewnętrzne papier-folia. CH18, CH20, CH22 | SZT | 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 5 | Cewnik Foley'a dwudrożny. Wykonany z miękkiego lateksu silikonowanego. Uniwersalne zakończenie, balon o pojemności 5-10 ml oraz gumową zastawkę uszczelniającą. Długość minimalna: 400mm, CH18,CH20,CH22 Sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku. Pakowanie: 1 sztuka/podwójne – wewnętrzne folia, zewnętrzne papier-folia | SZT | 2590 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 6 | Cewnik do podawania tlenu przez nos , wąsy tlenowe, dla dorosłych dł. 1,4 m, sterylny 1 szt. Wykonany z medycznego PCV, bardzo miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, mocowanie pod brodą za pomocą miękkiego, przesuwnego pierścienia regulacji, różny rozstaw kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany indywidualnie w opakowania foliowe. | SZT | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 7 | Dozownik łokciowy na płyn dezynfekujący, mydło w płynie, oraz preparaty i emulsje pielęgnujące. Wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze białym, o pojemności 500 ml. Z przodu dystrybutora znajduje się okienko do kontroli poziomu zawartości. Posiada możliwość regulacji dozy (0,5; 1,0; 1,5 ml). Dozownik jest zamykany na zatrzask, dostosowany do płynów w jednorazowych opakowaniach o pojemności 500 ml. | SZT | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8 | Fartuch foliowy, wykonany z folii polietylenowej, zakłady przez głowę. Stosowany do ochrony przedniej części ubrania. Fartuch posiada troki pozwalające zawiązać go w pasie. Rozmiar: 71cm x 116cm. Opakowanie zawiera 100sztuk. | SZT | 1400 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9 | Gaza 1m2 13N opatrunkowa kopertowa, jałowa, pakowana indywidualnie. Wykonana z hydrofilowej gazy bawełnianej, bielonej metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej | SZT | 9000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 10 | Gaziki do dezynfekcji nasączone alkoholem izopropylowym (70%). Gazik wykonany z włókniny, każdy pakowany indywidualnie. Rozmiar 30 mm x 65 mm (rozłożony), 30 mm x 32,5 mm (złożony). Opakowanie zbiorcze 100 szt. | SZT | 2100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11 | Igły j.u., nietoksyczne oraz niepirogenne. Uniwersalna końcówka Luer Lock łącząca się z zestawami do infuzji jak i transfuzji oraz jednorazowymi strzykawkami. Igły wysterylizowane za pomocą tlenku etylenu. Odpowiadają wymaganiom normy EN ISO 7864, spełniają wymagania dyrektywy MD 93/42EEC oraz biologiczną ocenę wyrobów zgodną z EN ISO 10993-1 Pakowane po 100 sztuk, sterylne. 0,5x25/0,6x30/0,7x40/0,8x40/0,9x40/1,2x40 | SZT | 9300 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12 | Kaniula dożylna/wenflon. Łącznik Luer Lock, igła wykonana ze stali nierdzewnej, apirogenna, nietoksyczna, nie zawiera lateksu,Sterylizowana EO pakowana pojedynczo, sterylna G18, G20, G22, G24, | SZT | 4800 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 13 | Kieliszki T\transparentne do podawania leków o pojemności 30 ml z polipropylenu, szerokość dna – 27 mm szerokość górnego brzegu – 39 mm | SZT | 79050 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14 | Kombinezon ochrony biologicznej, jednoczęściowy. Zapewnia wysoką ochronę przed pyłem, cząstkami stałymi, włóknami, mgłą rozproszonej substancji oraz biologicznymi substancjami niebezpiecznymi. Posiada właściwości antystatyczne, nie pyli, ma trzyczęściowy kaptur z gumką, zamek błyskawiczny z blokadą. Zapewnia ochronę przeciwchemiczną typu 4/5/6. A’1 szt. | SZT | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 15 | Komplet pościeli medycznej dla pacjenta, niejałowy, jednorazowego użytku. Wykonany z włókniny polipropylenowej. W komplecie: poszwa na kołdrę, poszewka na poduszkę, prześcieradło, gramatura 25g: prześcieradło 150x210 cm, poszewka na poduszkę 70x80 cm, poszwa na kołdrę 160x210 cm. A’1 komplet. | SZT | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 16 | Kompresy gazowe jałowe 5x5 cm 3szt 50szt. 100% bawełna hydrofilowa, bielona metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej podwójnie podwijane brzegi tzw. składanie typu „es”. Bez nitki RTG. | SZT | 400 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 17 | Kompresy gazowe jałowe 10x10 cm 3szt 50szt. 100% bawełna hydrofilowa, bielona metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej podwójnie podwijane brzegi tzw. składanie typu „es”. Bez nitki RTG. | SZT | 13100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 18 | Korek Luer Lock. Uniwersalna, precyzyjnie zamykająca wejście, zatyczka do wenflonów z końcówką Luer-lock. Posiada zakończenie tylko męskie Luer-Lock. Nie zawiera lateksu i ftalanów, każda sztuka zapakowana pojedynczo, sterylizowana tlenkiem etylenu. | SZT | 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 19 | Maska medyczna trzywarstwowa z gumkami, niejałowa. Wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny, posiada wkładkę modelującą na nos, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98%, z gumkami zakładanymi na uszy. Zabezpiecza pole operacyjne przed zanieczyszczeniem złuszczonym naskórkiem, owłosieniem oraz zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową. W opakowaniu 50 sztuk. | SZT | 250 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 20 | Maska tlenowa z drenem wykonana z nietoksycznego, bezpiecznego PCV. Posiada dren zakończony uniwersalnymi łącznikami dł 210 cm . Do podawania średniej koncentracji tlenu. Rozmiar M/LA'1 szt. | SZT | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 21 | Nakłuwacze medyczne, opakowanie 200 szt. j.u. Igła 21G (0.8mm) głębokość nakłucia 2.4 mm objętość próbki krwi – 20-50 µl | SZT | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 22 | Nakłuwacze medyczne, opakowanie 200 szt. j.u. Igła 21G (0.8mm) głębokość nakłucia 1.8 mm objętość próbki krwi – 10-20 µl | SZT | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 23 | Opaska podtrzymuje wszelkiego rodzaju opatrunki nieprzylepne. Rozmiar 4 m x 10 cm. Zawiera wiskozę, przepuszcza powietrze oraz promienie RTG, Jednorazowego użytku, Hypoalergiczna. Pakowana indywidualnie. | SZT | 6300 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 24 | Papier do EKG, termoczuły, stosowany w diagnostyce medycznej do wydruków EKG. Nadruk siatki milimetrowej. Rolka 210x25. | SZT | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 25 | Paski do zamykania ran 3x75mm a’5 szt. Pokryte klejem akrylowym. Przepuszczające powietrze, umożliwiające wymianę gazową między paskiem a skórą. | SZT | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 26 | Plaster do mocowania wenflonów, kaniul 6x8cm. Sterylny, pakowany indywidualnie. Opatrunek włókninowy przeznaczony do mocowania kaniul. opakowanie 100szt. | SZT | 500 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 27 | Podkład chłonny 60 x 90 cm, z zewnątrz pokryty folią gwarantującą dużą wytrzymałość na rozerwanie, wewnątrz podkład celulozowo-włókninowy. Chłonność min. 800 ml. Opakowanie zbiorcze: 25 szt. | SZT | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 28 | Pojemnik na mocz 100ml sterylny z podziałką co 10ml w zestawie z nakrętką. Pakowany pojedynczo. Produkt jałowy, nietoksyczny przeznaczony do jednorazowego użycia, wykonany z tworzywa sztucznego. | SZT | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 29 | Pojemnik na odpady medyczne tekturowy z workiem 4L do składowania i utylizacji materiałów medycznych. Wykonany z wytrzymałej tektury. Posiada wygodne zamknięcie z samoprzylepną klapką. Oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 23.08.2007 (Dz. U. 07.126.1153). Wymiary: 20cm x 14,5cm x 14,5cm. | SZT | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 30 | Pojemnik na materiał zakaźny pojemność 2L, umożliwiający bezpieczne składowanie, transport i utylizację odpadów medycznych. Pojemnik wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP). Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika. W czerwonym kolorze. Średnica dolna: 95 mm, Średnica górna: 109 mm, Wysokość: 246 mm. | SZT | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 31 | Pojemnik na materiał zakaźny pojemność 5L, umożliwiający bezpieczne składowanie, transport i utylizację odpadów medycznych. Pojemnik wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP). Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika. W czerwonym kolorze. | SZT | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 32 | Pojemnik na materiał zakaźny pojemność 10L, umożliwiający bezpieczne składowanie, transport i utylizację odpadów medycznych. Pojemnik wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP). Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika. W czerwonym kolorze. | SZT | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 33 | Płyn do dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu medycznego i trudno dostępnych powierzchni. Szybki czas działania od 30 sek., gotowy do użycia, wysoka tolerancja materiałowa (nie zawiera aldehydów i fenoli). posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV).Czas działania: 30 sek., Zawiera etanol, propan-2-ol, butelka 1 L ze spryskiwaczem. | SZT | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 34 | Płyn do dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu medycznego i trudno dostępnych powierzchni. Szybki czas działania od 30 sek., gotowy do użycia, wysoka tolerancja materiałowa (nie zawiera aldehydów i fenoli). posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV).Czas działania: 30 sek., Zawiera etanol, propan-2-ol, Opakowanie: kanister 5 litrów. | SZT | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 35 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji dłoni i skóry, alkoholowy. Szybkie działanie: Higieniczna dezynfekcja w 30 sek., Chirurgiczna dezynfekcja w 90 sek., Przedłużone działanie bakteriobójcze do 3 godzin, działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy. Zawiera glicerynę. Substancja czynna w 100 g produktu: 60 g propan-2-ol, 0,5 g glukonian chlorheksydyny. Opakowanie 500 ml. | SZT | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 36 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji dłoni i skóry, alkoholowy. Szybkie działanie: Higieniczna dezynfekcja w 30 sek., Chirurgiczna dezynfekcja w 90 sek., Przedłużone działanie bakteriobójcze do 3 godzin, działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy. Zawiera glicerynę. Substancja czynna w 100 g produktu: 60 g propan-2-ol, 0,5 g glukonian chlorheksydyny. Opakowanie: kanister 5 L. | SZT | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 37 | Podkład podfoliowany 50x50cm w rolce. Higieniczny podkłady ochronny, wykonany z dwóch warstw chłonnej bibuły i warstwy folii. A’1 szt. | SZT | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 38 | Preparat do dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni i przedmiotów nie zanieczyszczonych substancjami organicznymi. Zawiera jako substancję aktywną chlor. Działa szybko i skutecznie wobec bakterii (włącznie z Tbc), wirusów i grzybów. Możliwość stosowania do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością. Niskie stężenie użytkowe. 300 tabletek x 2,72 g. | SZT | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 39 | Preparat do czyszczenia i mycia wanien z hydromasażem. Koncentrat do dokładnego i skutecznego mycia systemu przewodów i pomp, dysz i powierzchni wanien z hydromasażem. Usuwa zarazki, bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy. Opakowanie 1 litr. | SZT | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 40 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150cm, sterylny, transparentny. Dren o długości 150 cm wykonany z PVC, średnica drenu - zewnętrzna: 2,4 mm; wewnętrzna: 1,24 mm, zakończenia typu Luer-Lock - męski i żeński. Jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany tlenkiem etylenu. A’1 szt. | SZT | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 41 | Przylepiec do mocowania drenów donosowych, stabilizacji cewników oraz zgłębników żołądkowych mocowanych w okolicy nosa. Samoprzylepny, wykonany z włókniny pokrytej klejem akrylowym. Cienki i elastyczny. Wymiary 7x7.1cm, pakowany indywidualnie, opakowanie 50 szt. | SZT | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 42 | Przylepiec włókninowy biały, ogólnego zastosowania. Wykonany z białej włókniny, charakteryzuje się dobrą przepuszczalnością powietrza i pary wodnej oraz dobrą przylepnością. Plaster jest elastyczny. 1 szt. 2,5cmx5m. | SZT | 1700 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 43 | Przyrząd (SPIKE) do pobierania płynów z butelek i worków z filtrem bakteryjnym. Wyprofilowany uchwyt, ostro zakończony kolec, zatyczka zapewniająca szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie | SZT | 240 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 44 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. dwukanałowy kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką, elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w skrzydełka dociskowe. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 μm, miękki elastyczny dren o długości min. 150 cm z zakończeniem luer-lock. A’1 szt. | SZT | 6000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 45 | Siatka opatrunkowa elastyczna, wykonana z 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej (elastil, nylon, poliamid) oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej (lycra, spandex, elastan, dorlastan). Przeznaczona do podtrzymywania właściwego opatrunku na podudziu, kolanie, ramieniu, stopie lub łokciu. Rozmiar 4, długość 1m, pakowana indywidualnie. | SZT | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 46 | Rękawiczki Nitrylowe rozmiar S,M,L. Odporność mechaniczna, AQL 1,5. Spełniające wymagania normy EN 374. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWGNiesterylne. Opakowanie a’100 szt. | SZT | 2000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 47 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, pakowane indywidualnie. Test przepuszczalności wody - AQL 1.0, rolowany mankiet ułatwiający zakładanie, anatomicznie ukształtowane. Rozmiar 7.0, 7.5, 8.0. a’1 para. | SZT | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 48 | Rurka intubacyjna, ustno-nosowa, wykonana z medycznego PVC. Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, objętością mankietu i numerem LOT, przezroczysta. A’1 szt. | SZT | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 49 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna, indywidualnie pakowana. Odpowiadająca krzywiźnie powierzchni języka. Umożliwia swobodny przepływ powietrza. A’1 szt. Różne rozmiary (5-10). | SZT | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 50 | Siatka opatrunkowa elastyczna, wykonana z 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej (elastil, nylon, poliamid) oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej (lycra, spandex, elastan, dorlastan). Przeznaczona do podtrzymywania właściwego opatrunku na dłoni lub stopie. Rozmiar 2, długość 1m, pakowana indywidualnie. | SZT | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 51 | Siatka opatrunkowa elastyczna, wykonana z 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej (elastil, nylon, poliamid) oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej (lycra, spandex, elastan, dorlastan). Przeznaczona do podtrzymywania właściwego opatrunku na głowie, podudziu, ramieniu. Rozmiar 6, długość 1m, pakowana indywidualnie. | SZT | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 52 | Staza automatyczna, opaska uciskowa. Rozciągliwy szeroki pasek i plastikowe komponenty wykonane z ABS. Zawiera lateks, nie zawiera ftalanów, niesterylna a’1 szt. | SZT | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 53 | Strzykawka enteralna 60 ml. Produkt z systemem złączy ENFit niezgodnym z systemem złączy Luer. Tylko do zastosowania w żywieniu drogą przewodu pokarmowego. Strzykawka o zakończeniu niecentrycznym. A’1 szt. | SZT | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 54 | Strzykawki dwuczęściowe 2 ml, wykonane z wytrzymałego polipropylenu. Kryza ograniczająca, przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Apirogenne, nietoksyczne, jednorazowego użytku. Norma ISO 7886-1, Posiadają znak zgodności CE. Opakowanie 100 szt. | SZT | 370 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 55 | Strzykawki dwuczęściowe 5 ml, wykonane z wytrzymałego polipropylenu. Kryza ograniczająca, przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Apirogenne, nietoksyczne, jednorazowego użytku. Norma ISO 7886-1, Posiadają znak zgodności CE. Opakowanie 100 szt. | SZT | 1300 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 56 | Strzykawki dwuczęściowe 10 ml, wykonane z wytrzymałego polipropylenu. Kryza ograniczająca, przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Apirogenne, nietoksyczne, jednorazowego użytku. Norma ISO 7886-1, Posiadają znak zgodności CE. Opakowanie 100 szt. | SZT | 1700 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 57 | Strzykawki dwuczęściowe 20 ml, wykonane z wytrzymałego polipropylenu. Kryza ograniczająca, przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Apirogenne, nietoksyczne, jednorazowego użytku. Norma ISO 7886-1, Posiadają znak zgodności CE. Opakowanie 80 szt. | SZT | 8500 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 58 | Strzykawka cewnikowa janetta 100 ml, 3-częściowa z gumowym tłokiem, jednorazowego użytku. Czarna, dobrze widoczna podziałka. Sterylna, nietoksyczna i niepirogenna. A’1 szt. | SZT | 1500 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 59 | Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa, przeznaczona do celów opatrunkowych i higienicznych, wytworzona z czystych mikrobiologicznie, miękkich, wysokiej jakości włókien bawełniano wiskozowych. Opakowanie 200 g, pakowana indywidualnie. | SZT | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 60 | Wieszak do worków na mocz 2 uchwyty. Wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego. Specjalne umocowanie zapobiegające załamywaniu się drenu, pasuje do okrągłych i kwadratowych ram łóżek, bez zawartości DEHP, niesterylny. A’1 szt. | SZT | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 61 | Worek do zbiórki moczu mocowany na nogę. Pojemność: 1000ml, wykonany z mocnego PCV - 0,22mm, nie zawiera lateksu. Odporny na rozerwania (podwójnie zgrzewany), zastawka bezzwrotna + zawór spustowy "T”, czytelna, niebieska skala (co 100ml). Wzmocnione połączenia drena z workiem, dren nie zagina się i nie skręca, sterylny, jednorazowy. A’1 szt. | SZT | 6000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 62 | Zestaw do podawania diet dojelitowych metodą grawitacyjną do opakowań miękkich typu EasyBag, z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu ENLock/ENFit. Pakowane indywidualnie | SZT | 400 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 63 | Zestaw do zdejmowania szwów. Zapakowany w sterylny blister. W skład zestawu wchodzi pęseta plastikowa, pęseta metalowa, 3 waciki, ostrze sterylne, tacka. A’1 szt. | SZT | 65 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 64 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką 100% silikon. Stosowany w żywieniu dojelitowym. Wykonany z wysokiej jakości silikonu, odporny na załamania, powierzchnia zgłębnika zamrożona. Znacznik RTG na całej długości zgłębnika, cztery otwory boczne naprzemianległe. Końcówka cewnika zamknięta, zaokrąglona. Pakowany indywidualnie, sterylizowany tlenkiem etylenu, długość: 120 cm. A’1 szt. | SZT | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 65 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, wykonany z medycznego PVC. Stosowany w żywieniu dojelitowym, odporny na załamania. Końcówka cewnika zamknięta, zaokrąglona. Pakowany indywidualnie, sterylizowany tlenkiem etylenu. A’1 szt. | SZT | 180 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM NETTO: |  |  | 0 | RAZEM BRUTTO: |  | 0